## Berechnung KEV - KWK
Berechnungshilfe Einspeisevergütung - Kleinwasserkraft
Aide pour le calcul du tarif selon OEne - petites centrales hydrauliques
Tabella di calcolo della Rimunerazione per l'immissione di energia elettrica - Piccole centrali idroelettriche
Vernehmlassung EnFV 01.01.2018
(Projektname hier eingeben / Entrez le nom du projet ici)
|  |  |  | Äquivalente Leistung [kW]: |  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[6 empty] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000 | vor 2013 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 10.2031 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[6 empty] | 26 | 20 | 14.5 | 11 | 7.5 |  | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 5101555.7778 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
[11 empty] | 2014 - 2016 Kat 1 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 9.9307 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[12 empty] | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4965339.1111 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Äquivalente Leistung / Puissance equivalente / Potenza equivalente |  | 5707.7626 | kW | [7 empty] | ab 2017 Kat 1 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 9.0217 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Jahresproduktion / Production annuelle / Produzione annua |  | 50000000 | kWh | [8 empty] | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4510863.5556 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Zeitstunden pro Kalenderjahr / heures par an / Ore annue d'esercizio |  | 8760 | h | [7 empty] | 2014 - 2015 Kat 2 NN | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 9.9343 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Brutto-Fallhöhe / chute brute / Salto lordo |  | 180 | m | [8 empty] | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4967149.5111 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Gesamtinvestition / investissement total / Investimento totale |  | 2250000 | CHF | [7 empty] | 2016 Kat 2 NN | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Wasserbaukosten / part de l'aménagement des eaux / Costi opere idrauliche |  | 600000 | CHF | [8 empty] | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Annahme Marktpreis in 20 Jahren (Standard-Annahme: ca. 8 Rp./kWh inkl. Ökobonus) |  | 8 | Rp./kWh / cts./kWh | [7 empty] | ab 2017 Kat 2 NN | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Annahme WACC (gemäss Richtlinie KWKW BFE) |  | 3.97% | [9 empty] | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Abschreibedauer (gemäss Richtlinie KWKW BFE) |  | 40 | Jahre | [7 empty] | 2014 - 2016 Kat 2 Dot | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 9.3023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[12 empty] | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4651132.8 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Attraktivitäsfaktor | [10 empty] | ab 2017 Kat 2 Dot | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8.6913 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
(<15: teure Energie; >100: billige Energie) | [11 empty] | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4345642.8 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
[11 empty] | 2014 - 2016 Kat 2 Rest | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 9.3117 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Boni [Rp./kWh]: | [5 empty] | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | > |  | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4655843.7333 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
[5 empty] | Brutto-Fallhöhe [m] | 5 | 10 | 20 | 50 | 50 | 2017 Kat 2 Rest | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8.7007 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Druckstufe (DS) |  |  |  |  | Fallhöhen-Bonus [Rp./kWh] | 4.5 | 2.7 | 2 | 1.5 | 1 |  | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4350353.7333 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
[11 empty] | ab 2017 ES2050 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 9.0793 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[5 empty] | Äq. Leistung [kW] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000 |  | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4539664.4889 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Wasserbau (WB) |  |  |  |  | Wasserbau-Bonus [Rp./kWh] | 5.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | ab 2017 ES2050 Dotier | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8.7452 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[12 empty] | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4372623.6 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Berechnete Boni: | WB | 0.56393 | 0.55556 | [7 empty] | ab 2017 ES2050 NN | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8.7549 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| DS | 1.2833 | [9 empty] | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4377451.3333 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Energiestrategie 2050 / Stratégie énergétique 2050:
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.3202 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.33408 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (15 Jahre / 15 ans) |  | 9.0793 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.2769 | Rp./kWh / cts./kWh
Dotierkraftwerke:
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.3202 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (15 Jahre / 15 ans) |  | 8.7452 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.1839 | Rp./kWh / cts./kWh
Nebennutzungskraftwerke:
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.3202 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.0096555 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (15 Jahre / 15 ans) |  | 8.7549 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.1866 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV Kategorie 1 / RPC Catégorie 1:
Inbetriebnahme zwischen / Mise en service entre 01.01.2014 - 31.12.2016
(und Übergangsbestimmungen EnV Anhang 1.1, Ziff 7 und 9 / plus dipositions transitoires OEn Appendice 1.1 Chiff 7 et 9)
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.8741 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.63157 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (20 Jahre / 20 ans) |  | 9.9307 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.634 | Rp./kWh / cts./kWh | 8.349%
Inbetriebnahme ab 01.01.2017 / Mise en service dès le 01.01.2017
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.2658 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.33097 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (20 Jahre / 20 ans) |  | 9.0217 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.3244 | Rp./kWh / cts./kWh | 1.109%
KEV Kategorie 2: Nebennutzungen / RPC Catégorie 2: installations d'exploitation accessoire
Inbetriebnahme zwischen / Mise en service entre 01.01.2014 - 31.12.2015
(und Übergangsbestimmungen EnV Anhang 1.1, Ziff 7, 8 und 9 / plus dipositions transitoires OEn Appendice 1.1 Chiff 7, 8 et 9)
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.8773 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.63203 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (20 Jahre / 20 ans) |  | 9.9343 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.6352 | Rp./kWh / cts./kWh | 10.72%
Inbetriebnahme 2016 / Mise en service 2016
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.8773 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.0094219 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (20 Jahre / 20 ans) |  | 9.3117 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.4231 | Rp./kWh / cts./kWh | 5.651%
Inbetriebnahme ab 01.01.2017 / Mise en service dès le 01.01.2017
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.2663 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.0094219 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (20 Jahre / 20 ans) |  | 8.7007 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.215 | Rp./kWh / cts./kWh | 0.6791%
KEV Kategorie 2: Dotierwasserkraftwerke / RPC Catégorie 2: Centrales de dotation
Inbetriebnahme zwischen / Mise en service entre 01.01.2014 - 31.12.2016
(und Übergangsbestimmungen EnV Anhang 1.1, Ziff 7 bis 9 / plus dipositions transitoires OEn Appendice 1.1 Chiff 7, 8 et 9)
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.8773 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche
KEV / RPC (20 Jahre / 20 ans) |  | 9.3023 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.4199 | Rp./kWh / cts./kWh | 5.642%
Inbetriebnahme ab 01.01.2017 / Mise en service dès le 01.01.2017
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.2663 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche
KEV / RPC (20 Jahre / 20 ans) |  | 8.6913 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.2118 | Rp./kWh / cts./kWh | 0.6671%
KEV Kategorie 2: Übrige / RPC Catégorie 2: restante
Inbetriebnahme zwischen / Mise en service entre 01.01.2014 - 31.12.2016
(und Übergangsbestimmungen EnV Anhang 1.1, Ziff 7 und 9 / plus dipositions transitoires OEn Appendice 1.1 Chiff 7 et 9)
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.8773 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.0094219 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (20 Jahre / 20 ans) |  | 9.3117 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.4231 | Rp./kWh / cts./kWh | 5.651%
Inbetriebnahme ab 01.01.2017 / Mise en service dès le 01.01.2017
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.2663 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.0094219 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (20 Jahre / 20 ans) |  | 8.7007 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.215 | Rp./kWh / cts./kWh | 0.6791%
Inbetriebnahme vor 31.12.2013 / Mis en Service avant 31.12.2013
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 8.3559 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.2833 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.56393 | Rp./kWh / cts./kWh
KEV / RPC (25 Jahre / 25 ans) |  | 10.2031 | Rp./kWh / cts./kWh
Mittl. Vergütung (diskontiert) / Rémunération moyenne escomptée |  | 4.8395 | Rp./kWh / cts./kWh
Sofern das BFE die Richtlinie Kleinwasserkraft nicht ändert, ist davon auszugehen, dass die berechneten Tarife inkl. MWSt sind.
Erklärungen: / Spiegazioni:
Eingabefelder / Campi dati da registrare
www.swissmallhydro.ch
Dieses Tool wurde vom Swiss Small Hydro entwickelt und unentgeltlich zur Verfügung gestellt und dient als Hilfe zur Berechnung des Einspeisetarifs für Kleinwasserkraftwerke (gemäss Energieverordnung vom 01.01.2017). Die Verwendung dieser Berechnungshilfe erfolgt auf Risiko des Benutzers. Bitte melden Sie Fehler / Verbesserungsvorschläge an die Infostelle Kleinwasserkraft (info@swissmallhydro.ch)
Version 06.03.2017 © Swiss Small Hydro (www.swissmallhydro.ch)
Note on A108: Martin Bölli: Kein Anspruch
Note on A115: Martin Bölli: Kein Anspruch

## ES2050 NN
Berechnungshilfe kostendeckende Einspeisevergütung KEV - Kleinwasserkraft - ES2050
|  |  |  | Äquivalente Leistung [kW]: |  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤
[6 empty] | 30 | 100 | 300 | 1000 | 10000
[5 empty] | Ab 2017 | 26.5 | 17.8 | 12.2 | 8.9 | 6.6
Äquivalente Leistung / Puissance equivalent / Potenza equivalente |  | 5707.7626 | kW
Jahresproduktion / production annuelle / Produzione annua |  | 50000000 | kWh
Zeitstunden pro Kalenderjahr / heures par ans / Ore annue d'esercizio |  | 8760 | h
Brutto-Fallhöhe / chute brut / Salto lordo |  | 180 | m
Gesamtinvestition / investition totale / Investimento totale |  | 2250000 | CHF
Wasserbaukosten / part de l'aménagement des eaux / Costi opere idrauliche |  | 600000 | CHF
Attraktivitäsfaktor
(<15: teure Energie; >100: billige Energie)
[6 empty] | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | >
Boni [Rp./kWh]: |  |  |  |  | Brutto-Fallhöhe [m] | 5 | 10 | 20 | 50 | 50
[5 empty] | Fallhöhen-Bonus [Rp./kWh] bis 2016 | 5.1 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1.1
Druckstufe (DS)
[5 empty] | Äq. Leistung [kW] | 30 | 100 | 300 | 1000 | 10000
[5 empty] | Wasserbau-Bonus [Rp./kWh] bis 2016 | 5.6 | 4 | 2.6 | 1.4 | 1.4
Wasserbau (WB)
Berechnete Boni: | WB | 0.0096555 | 0.31111
| DS | 1.425
Berechnung der Vergütung / Calcul / Calcolo della rimunerazione RIC
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.3202 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.0096555 | Rp./kWh / cts./kWh
TOTAL [Rp./kWh] |  | 8.7549 | Rp./kWh / cts./kWh

## ES2050
Berechnungshilfe kostendeckende Einspeisevergütung KEV - Kleinwasserkraft - ES2050
|  |  |  | Äquivalente Leistung [kW]: |  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤
[6 empty] | 30 | 100 | 300 | 1000 | 10000
[5 empty] | Ab 2017 | 26.5 | 17.8 | 12.2 | 8.9 | 6.6
Äquivalente Leistung / Puissance equivalent / Potenza equivalente |  | 5707.7626 | kW
Jahresproduktion / production annuelle / Produzione annua |  | 50000000 | kWh
Zeitstunden pro Kalenderjahr / heures par ans / Ore annue d'esercizio |  | 8760 | h
Brutto-Fallhöhe / chute brut / Salto lordo |  | 180 | m
Gesamtinvestition / investition totale / Investimento totale |  | 2250000 | CHF
Wasserbaukosten / part de l'aménagement des eaux / Costi opere idrauliche |  | 600000 | CHF
Attraktivitäsfaktor
(<15: teure Energie; >100: billige Energie)
[6 empty] | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | >
Boni [Rp./kWh]: |  |  |  |  | Brutto-Fallhöhe [m] | 5 | 10 | 20 | 50 | 50
[5 empty] | Fallhöhen-Bonus [Rp./kWh] bis 2016 | 5.1 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1.1
Druckstufe (DS)
[5 empty] | Äq. Leistung [kW] | 30 | 100 | 300 | 1000 | 10000
[5 empty] | Wasserbau-Bonus [Rp./kWh] bis 2016 | 5.6 | 4 | 2.6 | 1.4 | 1.4
Wasserbau (WB)
Berechnete Boni: | WB | 0.33408 | 0.31111
| DS | 1.425
Berechnung der Vergütung / Calcul / Calcolo della rimunerazione RIC
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.3202 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.33408 | Rp./kWh / cts./kWh
TOTAL [Rp./kWh] |  | 9.0793 | Rp./kWh / cts./kWh

## KEV - KWK Kat 1 bis 2014 - 16
Berechnungshilfe kostendeckende Einspeisevergütung KEV - Kleinwasserkraft - Entwurf EnV (Kategorie 1 Fliessgewässer)
|  |  |  | Äquivalente Leistung [kW]: |  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤
[6 empty] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
[5 empty] | Bis 2016 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 10.9 | 6.9
Äquivalente Leistung / Puissance equivalent / Potenza equivalente |  | 5707.7626 | kW
Jahresproduktion / production annuelle / Produzione annua |  | 50000000 | kWh
Zeitstunden pro Kalenderjahr / heures par ans / Ore annue d'esercizio |  | 8760 | h
Brutto-Fallhöhe / chute brut / Salto lordo |  | 180 | m
Gesamtinvestition / investition totale / Investimento totale |  | 2250000 | CHF
Wasserbaukosten / part de l'aménagement des eaux / Costi opere idrauliche |  | 600000 | CHF
Attraktivitäsfaktor
(<15: teure Energie; >100: billige Energie)
[6 empty] | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | >
Boni [Rp./kWh]: |  |  |  |  | Brutto-Fallhöhe [m] | 5 | 10 | 20 | 50 | 50
[5 empty] | Fallhöhen-Bonus [Rp./kWh] bis 2016 | 5.1 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1.1
Druckstufe (DS)
[5 empty] | Äq. Leistung [kW] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
[5 empty] | Wasserbau-Bonus [Rp./kWh] bis 2016 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.8
Wasserbau (WB)
Berechnete Boni: | WB | 0.63157 | 0.62222
| DS | 1.425
Berechnung der Vergütung / Calcul / Calcolo della rimunerazione RIC
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.8741 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.63157 | Rp./kWh / cts./kWh
TOTAL [Rp./kWh] |  | 9.9307 | Rp./kWh / cts./kWh

## KEV - KWK Kat 1 ab 2017
Berechnungshilfe kostendeckende Einspeisevergütung KEV - Kleinwasserkraft - Entwurf EnV (Kategorie 1 Fliessgewässer) ab 2017
|  |  |  | Äquivalente Leistung [kW]: |  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤
[6 empty] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
[5 empty] | Ab 2017 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 8.9 | 6.6
Äquivalente Leistung / Puissance equivalent / Potenza equivalente |  | 5707.7626 | kW
Jahresproduktion / production annuelle / Produzione annua |  | 50000000 | kWh
Zeitstunden pro Kalenderjahr / heures par ans / Ore annue d'esercizio |  | 8760 | h
Brutto-Fallhöhe / chute brut / Salto lordo |  | 180 | m
Gesamtinvestition / investition totale / Investimento totale |  | 2250000 | CHF
Wasserbaukosten / part de l'aménagement des eaux / Costi opere idrauliche |  | 600000 | CHF
Attraktivitäsfaktor
(<15: teure Energie; >100: billige Energie)
[6 empty] | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | >
Boni [Rp./kWh]: |  |  |  |  | Brutto-Fallhöhe [m] | 5 | 10 | 20 | 50 | 50
[5 empty] | Fallhöhen-Bonus [Rp./kWh] bis 2016 | 5.1 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1.1
Druckstufe (DS)
[5 empty] | Äq. Leistung [kW] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
[5 empty] | Wasserbau-Bonus [Rp./kWh] bis 2016 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 1.4
Wasserbau (WB)
Berechnete Boni: | WB | 0.33097 | 0.31111
| DS | 1.425
Berechnung der Vergütung / Calcul / Calcolo della rimunerazione RIC
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.2658 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.33097 | Rp./kWh / cts./kWh
TOTAL [Rp./kWh] |  | 9.0217 | Rp./kWh / cts./kWh

## KEV - KWK Kat 2 2014 - 15
Berechnungshilfe kostendeckende Einspeisevergütung KEV - Kleinwasserkraft - Entwurf EnV (Kategorie 2 Nebennutzungen)
|  |  |  | Äquivalente Leistung [kW]: |  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤
[6 empty] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
[6 empty] | 27.9 | 21.1 | 14.9 | 10.9 | 6.9
Äquivalente Leistung / Puissance equivalent / Potenza equivalente |  | 5707.7626 | kW
Jahresproduktion / production annuelle / Produzione annua |  | 50000000 | kWh
Zeitstunden pro Kalenderjahr / heures par ans / Ore annue d'esercizio |  | 8760 | h
Brutto-Fallhöhe / chute brut / Salto lordo |  | 180 | m
Gesamtinvestition / investition totale / Investimento totale |  | 2250000 | CHF
Wasserbaukosten / part de l'aménagement des eaux / Costi opere idrauliche |  | 600000 | CHF
Attraktivitäsfaktor
(<15: teure Energie; >100: billige Energie)
Boni [Rp./kWh]: | [5 empty] | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | >
[5 empty] | Brutto-Fallhöhe [m] | 5 | 10 | 20 | 50 | 50
Druckstufe (DS) |  |  |  |  | Fallhöhen-Bonus [Rp./kWh] | 5.1 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1.1
[5 empty] | Äq. Leistung [kW] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
Wasserbau (WB) |  |  |  |  | Wasserbau-Bonus [Rp./kWh] | 6.2 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 2.8
Berechnete Boni: | WB | 0.63203 | 0.62222
| DS | 1.425
Berechnung der Vergütung / Calcul / Calcolo della rimunerazione RIC
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.8773 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.63203 | Rp./kWh / cts./kWh
TOTAL [Rp./kWh] |  | 9.9343 | Rp./kWh / cts./kWh

## KEV - KWK Kat 2 2016
Berechnungshilfe kostendeckende Einspeisevergütung KEV - Kleinwasserkraft - Entwurf EnV (Kategorie 2 Nebennutzungen)
|  |  |  | Äquivalente Leistung [kW]: |  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤
[6 empty] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
[6 empty] | 27.9 | 21.1 | 14.9 | 10.9 | 6.9
Äquivalente Leistung / Puissance equivalent / Potenza equivalente |  | 5707.7626 | kW
Jahresproduktion / production annuelle / Produzione annua |  | 50000000 | kWh
Zeitstunden pro Kalenderjahr / heures par ans / Ore annue d'esercizio |  | 8760 | h
Brutto-Fallhöhe / chute brut / Salto lordo |  | 180 | m
Gesamtinvestition / investition totale / Investimento totale |  | 2250000 | CHF
Wasserbaukosten / part de l'aménagement des eaux / Costi opere idrauliche |  | 600000 | CHF
Attraktivitäsfaktor
(<15: teure Energie; >100: billige Energie)
Boni [Rp./kWh]: | [5 empty] | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | >
[5 empty] | Brutto-Fallhöhe [m] | 5 | 10 | 20 | 50 | 50
Druckstufe (DS) |  |  |  |  | Fallhöhen-Bonus [Rp./kWh] | 5.1 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1.1
[5 empty] | Äq. Leistung [kW] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
Wasserbau (WB) |  |  |  |  | Wasserbau-Bonus [Rp./kWh] | 6.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0
Berechnete Boni: | WB | 0.0094219 | 0
| DS | 1.425
Berechnung der Vergütung / Calcul / Calcolo della rimunerazione RIC
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.8773 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.0094219 | Rp./kWh / cts./kWh
TOTAL [Rp./kWh] |  | 9.3117 | Rp./kWh / cts./kWh

## KEV - KWK Kat 2 NN ab 2017
Berechnungshilfe kostendeckende Einspeisevergütung KEV - Kleinwasserkraft - Entwurf EnV (Kategorie 2 Nebennutzungen) ab 2017
|  |  |  | Äquivalente Leistung [kW]: |  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤
[6 empty] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
[6 empty] | 27.9 | 21.1 | 12.2 | 8.9 | 6.6
Äquivalente Leistung / Puissance equivalent / Potenza equivalente |  | 5707.7626 | kW
Jahresproduktion / production annuelle / Produzione annua |  | 50000000 | kWh
Zeitstunden pro Kalenderjahr / heures par ans / Ore annue d'esercizio |  | 8760 | h
Brutto-Fallhöhe / chute brut / Salto lordo |  | 180 | m
Gesamtinvestition / investition totale / Investimento totale |  | 2250000 | CHF
Wasserbaukosten / part de l'aménagement des eaux / Costi opere idrauliche |  | 600000 | CHF
Attraktivitäsfaktor
(<15: teure Energie; >100: billige Energie)
Boni [Rp./kWh]: | [5 empty] | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | >
[5 empty] | Brutto-Fallhöhe [m] | 5 | 10 | 20 | 50 | 50
Druckstufe (DS) |  |  |  |  | Fallhöhen-Bonus [Rp./kWh] | 5.1 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1.1
[5 empty] | Äq. Leistung [kW] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
Wasserbau (WB) |  |  |  |  | Wasserbau-Bonus [Rp./kWh] | 6.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0
Berechnete Boni: | WB | 0.0094219 | 0
| DS | 1.425
Berechnung der Vergütung / Calcul / Calcolo della rimunerazione RIC
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.2663 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.0094219 | Rp./kWh / cts./kWh
TOTAL [Rp./kWh] |  | 8.7007 | Rp./kWh / cts./kWh

## KEV - KWK Kat 2 andere 2017
Berechnungshilfe kostendeckende Einspeisevergütung KEV - Kleinwasserkraft - Entwurf EnV (Kategorie 2 Nebennutzungen) ab 2017
|  |  |  | Äquivalente Leistung [kW]: |  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤
[6 empty] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
[6 empty] | 27.9 | 21.1 | 12.2 | 8.9 | 6.6
Äquivalente Leistung / Puissance equivalent / Potenza equivalente |  | 5707.7626 | kW
Jahresproduktion / production annuelle / Produzione annua |  | 50000000 | kWh
Zeitstunden pro Kalenderjahr / heures par ans / Ore annue d'esercizio |  | 8760 | h
Brutto-Fallhöhe / chute brut / Salto lordo |  | 180 | m
Gesamtinvestition / investition totale / Investimento totale |  | 2250000 | CHF
Wasserbaukosten / part de l'aménagement des eaux / Costi opere idrauliche |  | 600000 | CHF
Attraktivitäsfaktor
(<15: teure Energie; >100: billige Energie)
Boni [Rp./kWh]: | [5 empty] | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | >
[5 empty] | Brutto-Fallhöhe [m] | 5 | 10 | 20 | 50 | 50
Druckstufe (DS) |  |  |  |  | Fallhöhen-Bonus [Rp./kWh] | 5.1 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1.1
[5 empty] | Äq. Leistung [kW] | 10 | 50 | 300 | 1000 | 10000
Wasserbau (WB) |  |  |  |  | Wasserbau-Bonus [Rp./kWh] | 6.2 | 4.5 | 2.8 | 1.4 | 1.4
Berechnete Boni: | WB | 0.33143 | 0.31111
| DS | 1.425
Berechnung der Vergütung / Calcul / Calcolo della rimunerazione RIC
Grundvergütung / rétribution de base / Rimunerazione di base: |  | 7.2663 | Rp./kWh / cts./kWh
Druckstufenbonus / Bonus de niveau de pression / Bonus di dislivello |  | 1.425 | Rp./kWh / cts./kWh
Wasserbaubonus / Bonus d'aménagement des eaux / Bonus per le opere idrauliche |  | 0.33143 | Rp./kWh / cts./kWh
TOTAL [Rp./kWh] |  | 9.0227 | Rp./kWh / cts./kWh